## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| ООО "Завьялово Энерго" |  | за | 2014 | год.
(наименование электросетевой организации)
Порядковый номер месяца | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | 0 | 5942
2 |  | 2.33 | 5922
3 |  | 1.83 | 5924
4 |  | 4.74 | 5921
5 |  | 12.16 | 5921
6 |  | 14.32 | 5926
7 |  | 15.66 | 5923
8 |  | 16.05 | 5931
9 |  | 5.41 | 5932
10 |  | 13.81 | 5931
11 |  | 0 | 5933
12 |  | 5.92 | 5935

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| ООО "Завьялово Энерго" | за | 2014 | год.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  | 5942
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 92.23
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.015522

## форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Завьялово Энерго"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.3. (РЭК) (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Завьялово Энерго"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2014 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 40% | 40% | 100% | прямая | 2 | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 40% | 40% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 7 | 7 | 100% | прямая | 2 | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 7 | 7 | 100% | прямая | 2
в том числе: | [5 empty] | в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% | - | - | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | - | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2 | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям: | [5 empty] | в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | 0% | - |  | 2 | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | 0% | - |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям: | [5 empty] | в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 25% | 30% | 83.33% | обратная | 2 | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 25% | 30% | 83.33% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2 | 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2

## форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2014 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 1.5 | 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 1.5
в том числе, по критериям: | [5 empty] | в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 14 | 25 | 56% | обратная | 1 | 1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 14 | 25 | 56% | обратная | 1
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2 | 1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | 0.41667 | 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | 0.41667
в том числе по критериям: | [5 empty] | в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 25 | 56% | обратная | 0.25 | 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 25 | 56% | обратная | 0.25
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5 | 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5 | а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5 | б) для остальных потребителей услуг, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.5 | 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 10% | 10% | 100% | обратная | 0.5 | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 10% | 10% | 100% | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.5 | 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям: | [5 empty] | в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.502 | 8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.502

## форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2014 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 10% | 20% | 50% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 8 | 10 | 80% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 11 | 30 | 36.67% | прямая | 3
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2.5
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 3.926% | прямая | 3
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.05 | 0.45 | 11.11% | прямая | 3
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.001 | 0.15 | 0.6667% | прямая | 3
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.15 | 0% | прямая | 3
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 2.1
0

## форма 8.1.
продолжение Формы 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ООО "Завьялово Энерго"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. |  |  |  |  | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [6 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Потребители электрической энергии |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "Завьялово Энерго" | ТП № 801 Ф № 6 ПС Лесная | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 10.00, 25.02.2014 | 12.20, 2014.02.25 | 12.20, 2014.02.25 | 2.33 | 0.006 | журнал | 1
2 |  | ТП № 869 Ф № 5 ПС Чекерил | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 13.15, 16.03.2014 | 15.05, 16.03.2014 | 15.05, 16.03.2014 | 1.83 | 0.005 | журнал | 2
3 |  | ТП № 722 Ф № 5 ПС Никольская | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08.30, 03.04.2014 | 09.20, 03.04.2014 | 09.20, 03.04.2014 | 0.83 | 0.005 | журнал | 3
4 |  | ТП № 199 Ф № 1 ПС Шабердино | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 11.45, 16.04.2014 | 12.50, 16.04.2014 | 12.50, 16.04.2014 | 1.083 | 0.008 | журнал | 4
5 |  | ТП № 857 Ф № 9 ПС Совхозная | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 17.55, 27.04.2014 | 20.45, 27.04.2014 | 20.45, 27.04.2014 | 2.83 | 0.004 | журнал | 5
6 |  | ТП № 276 Ф № 2 ПС Р.Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 13.30, 03.05.2014 | 16.30, 03.05.2014 | 16.30, 03.05.2014 | 3 | 0.007 | журнал | 6
7 |  | ТП № 277Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10.25, 04.05.2014 | 11.40, 04.05.2014 | 11.40, 04.05.2014 | 1.25 | 0.001 | журнал | 7
8 |  | ТП № 977 Ф № 21 ПС Опытная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13.40, 21.05.2014 | 16.30, 21.05.2014 | 16.30, 21.05.2014 | 2.83 | 0.004 | журнал | 8
9 |  | ТП № 495 Ф № 6 ПС Лесная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13.15, 23.05.2014 | 15.25, 23.05.2014 | 15.25, 23.05.2014 | 2.16 | 0.003 | журнал | 9
10 |  | ТП № 211 Ф № 1 ПС Азино | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 18.10, 25.05.2014 | 21.05, 25.05.2014 | 21.05, 25.05.2014 | 2.92 | 0.004 | журнал | 10
11 |  | Ф№ 0 РП Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21.30, 18.06.2014 | 03.00, 19.06.2014 | 03.00, 19.06.2014 | 4.5 | 0.002 | журнал | 11
12 |  | ТП 713 Ф № 21 ПС Опытная | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09.10, 21.06.2014 | 11.00, 21.06.2014 | 11.00, 21.06.2014 | 1.83 | 0.0001 | журнал | 12
13 |  | ТП 275 Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 14.05, 22.06.2014 | 16.50, 22.06.2014 | 16.50, 22.06.2014 | 2.75 | 0.002 | журнал | 13
14 |  | ТП 763 Ф № 8 ПС Совхозная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 13.45, 23.06.2014 | 16.55, 23.06.2014 | 16.55, 23.06.2014 | 3.16 | 0.015 | журнал | 14
15 |  | ТП 215 Ф № 1 ПС Азино | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18.20, 23.06.2014 | 20.25, 23.06.2014 | 20.25, 23.06.2014 | 2.08 | 0.005 | журнал | 15
16 |  | ТП № 910 Ф № 11 ПС П. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 10.00, 03.,7.2014 | 11.45, 03.07.2014 | 11.45, 03.07.2014 | 1.75 | 0.006 | журнал | 16
17 |  | ТП 763 Ф № 8 ПС Совхозная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 11,35, 05.07.2014 | 14.00, 05.07.2014 | 14.00, 05.07.2014 | 2.42 | 0.01 | журнал | 17
18 |  | ТП 620 Ф 17УС | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 05.55, 07.07.2014 | 08.35, 07.07.2014 | 08.35, 07.07.2014 | 2.67 | 0.007 | журнал | 18
19 |  | ЗТП № 517 Ф № 22 ПС Опытная | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 16.35, 22.07.2014 | 20.25, 22.07.2014 | 20.25, 22.07.2014 | 3.83 | 0.009 | журнал | 19
20 |  | ТП № 278 Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 14.13, 29.07.2014 | 16.23, 22.07.2014 | 16.23, 22.07.2014 | 2.16 | 0.007 | журнал | 20
21 |  | ТП 141 Ф № 1 Б ПС Гольяны | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 08.50, 18.07.2014 | 11.40, 18.08.2014 | 11.40, 18.08.2014 | 2.83 | 0.003 | журнал | 21
22 |  | ТП 365 Ф № 7 ПС Каменное | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 08.45, 18.08.2014 | 11.40, 18.08.2014 | 11.40, 18.08.2014 | 2.92 | 0.003 | журнал | 22
23 |  | ТП 122 Ф № 7 ПС Совхозная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 13.30, 18.08.2014 | 14.20, 18.08.2014 | 14.20, 18.08.2014 | 0.83 | 0.003 | журнал | 23
24 |  | ТП 723 Ф № 5 ПС Никольская | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 17.55, 18.08.2014 | 19.45, 18.08.2014 | 19.45, 18.08.2014 | 1.83 | 0.01 | журнал | 24
25 |  | ТП 583 Ф № 11 ПС Вараксино | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.20, 20.08.2014 | 19.30, 20.08.2014 | 19.30, 20.08.2014 | 1.16 | 0.001 | журнал | 25
26 |  | ТП № 846 Ф № 3 ПС Совхозная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 13.20, 25.08.2014 | 13.55, 25.08.2014 | 13.55, 25.08.2014 | 0.58 | 0.012 | журнал | 26
27 |  | ТП № 801 Ф № 6 ПС Лесная | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 11.45, 26.08.2014 | 14.50, 26.08.2014 | 14.50, 26.08.2014 | 3.08 | 0.007 | журнал | 27
28 |  | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.00, 27.08.2014 | 18.20, 27.08.2014 | 18.20, 27.08.2014 | 2.33 | 0.001 | журнал | 28
29 |  | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07.30, 28.08.2014 | 09.40, 28.08.2014 | 09.40, 28.08.2014 | 2.16 | 0.001 | журнал | 29
30 |  | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11.00, 28.08.2014 | 12.10, 28.08.2014 | 12.10, 28.08.2014 | 1.16 | 0.002 | журнал | 30
31 |  | ТП 910 Ф № 11 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 23.30, 03.09.2014 | 02.15, 04.09.2014 | 02.15, 04.09.2014 | 2.75 | 0.007 | журнал | 31
32 |  | ТП 613 Ф № 14 ПС Каменное | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 20.30, 03.09.2014 | 22.35, 03.09.2014 | 22.35, 03.09.2014 | 2.08 | 0.014 | журнал | 32
33 |  | ТП 311 Ф № 6, 9 ПС Аэропорт | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 16.00, 15.09.2014 | 16.35, 15.09.2014 | 16.35, 15.09.2014 | 0.58 | 0.018 | журнал | 33
34 |  | ТП 122 Ф № 7 ПС Совхозная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 22.00, 04.10.2014 | 23.10, 04.10.2014 | 23.10, 04.10.2014 | 1.16 | 0.008 | журнал | 34
35 |  | ТП 2 Ф № 3 ПС Сокол | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 21.40, 13.10.2014 | 01.50, 14.10.2014 | 01.50, 14.10.2014 | 4.16 | 0.025 | журнал | 35
36 |  | ТП 661 Ф № 5 ПС Чекерил | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 16.00, 17.10.2014 | 18.30, 17.10.2014 | 18.30, 17.10.2014 | 2.5 | 0.005 | журнал | 36
37 |  | ТП № 613 Ф № 14 ПС Каменное | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 08.30, 18.10.2014 | 11.30, 18.10.2014 | 11.30, 18.10.2014 | 3 | 0.014 | журнал | 37
38 |  | ТП 805 Ф № 6 ПС Лесная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 14.30, 22.10.2014 | 16.20, 22.10.2014 | 16.20, 22.10.2014 | 1.83 | 0.0043 | журнал | 38
39 |  | ТП 1015 Ф № 2007 ПС Игерман | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 16.40, 29.10.2014 | 17.50, 29.10.2014 | 17.50, 29.10.2014 | 1.16 | 0.006 | журнал | 39
40 |  | ТП 877 Ф № 6 ПС Лесная | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 20.30, 02.12.2014 | 22.30, 02.12.2014 | 22.30, 02.12.2014 | 2 | 0.007 | журнал | 40
41 |  | ТП № 278 Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 14.00, 07.12.2014 | 16.30, 07.12.2014 | 16.30, 07.12.2014 | 2.5 | 0.007 | журнал | 41
42 |  | ТП 276 А Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 15.30, 18.12.2014 | 16.55, 18.12.2014 | 16.55, 18.12.2014 | 1.42 | 0.006 | журнал | 42