## 1кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности за 1кв. 2016г.
№ п.п. | Диспетчерское наименование ТП 6/0,4кВ | Объем свободной мощности для тех.присоединения, кВт
1 | 2 | 3
1 | КТП №1 | 30
2 | КТП №2 | 15
3 | КТП №10 | 30
4 | КТП №11 | 21
5 | КТП №26 | 10
6 | КТП №27 | 10
7 | КТП №59 | 0
8 | ЗТП №63 (ф№5) | 25
9 | ЗТП №63 (ф№11) | 25
10 | КТП №64 | 30
11 | КТП №76 | 15
12 | РП ТП №82 (ф№10125) | 60
13 | РП ТП №82 (ф№10426) | 60
14 | КТП №122 | 25
15 | КТП №141 | 30
16 | КТП №149 | 25
17 | КТП №192 | 30
18 | КТП №196 | 100
19 | КТП №198 | 20
20 | КТП №199 | 35
21 | КТП №211 | 40
22 | КТП №212 | 35
23 | КТП №213 | 120
24 | КТП №214 | 60
25 | КТП №215 | 70
26 | КТП №219 | 15
27 | КТП №245 | 15
28 | КТП №250 | 30
29 | КТП №272 | 0
30 | КТП №275 | 10
31 | КТП №276 | 15
32 | КТП №276А | 30
33 | КТП №277 | 35
34 | КТП №278 | 60
35 | КТП №286 | 35
36 | КТП №310 | 100
37 | ЗТП №311 | 30
38 | КТП №316 | 40
39 | КТП №317 | 45
40 | КТП №318 | 60
41 | ЗТП №322 (ф№9) | 15
42 | ЗТП №322 (ф№14) | 80
43 | КТП №329 | 25
44 | КТП №330 | 200
45 | КТП №333 | 0
46 | КТП №349 | 45
47 | КТП №365 | 5
48 | КТП №371 | 10
49 | КТП №384 | 20
50 | КТП №385 | 10
51 | КТП №390 | 60
52 | КТП №391 | 15
53 | КТП №393 | 25
54 | КТП №436 | 15
55 | КТП №450 | 15
56 | КТП №465 | 45
57 | КТП №489 | 10
58 | КТП №495 | 10
59 | КТП №513 | 30
60 | КТП №517 | 25
61 | КТП №559 | 35
62 | КТП №568 | 55
63 | КТП №577 | 30
64 | КТП №578 | 15
65 | ЗТП №582 | 100
66 | ЗТП №583 | 30
67 | КТП №606 | 60
68 | КТП №613 | 0
69 | КТП №617 | 0
70 | КТП №620 | 15
71 | КТП №638 | 25
72 | КТП №647 | 30
73 | КТП №655 | 20
74 | КТП №661 | 0
75 | КТП №679 | 25
76 | КТП №688 | 25
77 | КТП №702 | 0
78 | КТП №713 | 30
79 | КТП №722 | 0
80 | КТП №723 | 0
81 | КТП №744 | 30
82 | КТП №763 | 30
83 | КТП №775 | 50
84 | КТП №801 | 20
85 | КТП №805 | 50
86 | КТП №819 | 40
87 | КТП №841 | 0
88 | КТП №846 | 0
89 | КТП №847 | 50
90 | КТП №857 | 0
91 | КТП №862 | 20
92 | КТП №869 | 15
93 | КТП №875 | 0
94 | КТП №877 | 0
95 | КТП №881 | 30
96 | КТП №884 | 10
97 | КТП №889 | 100
98 | ЗТП №906 (ф№7) 1 ввод | 100
99 | ЗТП №906 (ф№7) 2 ввод | 25
100 | КТП №910 | 30
101 | КТП №922 | 15
102 | КТП №928 | 0
103 | КТП №947 | 60
104 | КТП №951 | 30
105 | КТП №958 | 50
106 | КТП №976 | 60
107 | КТП №977 | 30
108 | КТП №983 | 30
109 | КТП №1015 | 0
110 | КТП №1044 | 30
111 | КТП №1082 | 60
112 | КТП № 1085 | 40
113 | КТП №1089 | 50
114 | КТП №1095 | 80
115 | КТП №1129 | 60
116 | КТП № Школа Хохряки(ф1921) | 30
117 | КТП № Школа Хохряки(ф1936) | 120
118 | КТП №272 | 0
119 | КТП №436 | 60
120 | Ф № 0 РП Ижмолоко 10 кВ | 60
121 | Ф №16 пс Аэропорт 6 кВ | 60
122 | ф 18 ПС Каменное | 100
123 | ячейка19 | 100