## Форма 1.1 (2016)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| ООО "Завьялово Энерго" |  | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
| Обосновывающие данные для расчета 1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
январь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 2.15 | 6153
февраль | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 5.95 | 5243
март | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 2.35 | 5299
апрель | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 14.35 | 3420
май | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 9.7 | 3486
июнь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 10.5 | 3589
июль | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 16.3 | 3661
август | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 11.5 | 3700
сентябрь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 7.6 | 3731
октябрь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 3.55 | 3777
ноябрь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 2 | 3812
декабрь | журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации | 6.55 | 3828

## Форма 1.2 (2016)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| ООО "Завьялово Энерго" | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  | 6153
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 92.5
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.015033

## форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Завьялово Энерго"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.3. (РЭК) (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Завьялово Энерго"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 2.1 (2016)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 40% | 40% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 7 | 7 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 20% | 23% | 86.96% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2

## форма 2.2 (2016)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 12 | 14 | 85.71% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 52.63% | обратная | 0.25
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 5% | 9.5% | 52.63% | обратная | 0.25
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.3625

## форма 2.3 (2016)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 5% | 9.5% | 52.63% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0.1 | 0% | прямая | 3
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.05 | 0.32 | 15.62% | - | 3
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.03 | 0.02 | 150% | - | 1
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 | 0 | 0 | 100% | - | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2

## план 2012-2014 (hidden)
Расчет значения индикатора информативности
ООО "Завьялово Энерго"
|  |  |  | #REF! | год. |  |  |  | #REF! | год. |  |  |  | #REF! | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
Расчет значения индикатора исполнительности
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
б) для остальных потребителей услуг, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | #REF! | прямая | #REF! | - | - | #REF! | прямая | #REF! | - | - | #REF! | прямая | #REF!
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!

## форма 8.1.
| ФОРМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | [31 empty] | продолжение Формы 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
ООО "Завьялово Энерго"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. |  |  |  |  | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [6 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Потребители электрической энергии |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ООО "Завьялово Энерго" | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19.15,2016.01.19 | 21.30,2016.01.19 | 21.30,2016.01.19 | 2:15 |  | журнал | 1
2 |  | ТП № 1246 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.30,2016.02.19 | 13.45,2016.02.19 | 13.45,2016.02.19 | 2:15 |  | журнал | 2
3 |  | ТП № 679 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.00,2016.02.19 | 14.30,2016.02.19 | 14.30,2016.02.19 | 2:30 |  | журнал | 3
4 |  | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13.10,2016.02.23 | 15.20,2016.02.23 | 15.20,2016.02.23 | 2:10 |  | журнал | 4
5 |  | Ф № 1936 ПС Прессовая | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06.30,2016.02.24 | 08.20,2016.02.24 | 08.20,2016.02.24 | 1:50 |  | журнал | 5
6 |  | ТП № 722 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17.55,2016.03.11 | 20.30,2016.03.11 | 20.30,2016.03.11 | 2:35 |  | журнал | 6
7 |  | ТП 977 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10.00,2016.04.09 | 14.00,2016.04.09 | 14.00,2016.04.09 | 4:00 |  | журнал | 7
8 |  | Ф № 1807 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 23.00,2016.04.10 | 24.00,2016.04.10 | 24.00,2016.04.10 | 1:00 |  | журнал | 8
9 |  | Ф № 0 Ижмолоко | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17.30,2016.04.13 | 01.05,2016.04.14 | 01.05,2016.04.14 | 8:35 |  | журнал | 9
10 |  | ТП № 1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16.30,2016.04.23 | 17.30,2016.04.23 | 17.30,2016.04.23 | 1:00 |  | журнал | 10
11 |  | ТП № 577 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08.30,2016.05.01 | 11.00,2016.05.01 | 11.00,2016.05.01 | 2:30 |  | журнал | 11
12 |  | ТП № 1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16.30,2016.05.02 | 18.40,2016.05.02 | 18.40,2016.05.02 | 1:30 |  | журнал | 12
13 |  | ТП № 250 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03.00,2016.05.03 | 04.00,2016.05.03 | 04.00,2016.05.03 | 1:00 |  | журнал | 13
14 |  | ТП № 385 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20.30,2016.05.12 | 21.30,2016.05.12 | 21.30,2016.05.12 | 1:00 |  | журнал | 14
15 |  | ТП № 495 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.20,2016.05.14 | 11.30,2016.05.14 | 11.30,2016.05.14 | 1:10 |  | журнал | 15
16 |  | ТП № 857 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.00,2016.05.14 | 13.00,2016.05.14 | 13.00,2016.05.14 | 2:00 |  | журнал | 16
17 |  | ТП № 450 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19.05,2016.05.14 | 20.05,2016.05.14 | 20.05,2016.05.14 | 1:00 |  | журнал | 17
18 |  | ТП № 1252 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 19.30,2016.05.17 | 18.40,2016.05.18 | 18.40,2016.05.18 | 23:10 |  | журнал | 18
19 |  | ТП № 450 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22.10,2016.06.25 | 01.10,2016.06.26 | 01.10,2016.06.26 | 3:00 |  | журнал | 19
20 |  | ТП № 763 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 09.40,2016.06.27 | 11.00,2016.06.27 | 11.00,2016.06.27 | 1:20 |  | журнал | 20
21 |  | яч. № 19 ПС Каменное | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 01.00,2016.06.28 | 08.30,2016.06.28 | 08.30,2016.06.28 | 6:30 |  | журнал | 21
22 |  | ТП № 857 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16.00,2016.07.09 | 17.50,2016.07.09 | 17.50,2016.07.09 | 1:50 |  | журнал | 22
23 |  | ТП № 857 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 01.00,2016.07.10 | 08.00,2016.07.10 | 08.00,2016.07.10 | 7:00 |  | журнал | 23
24 |  | ТП № 278 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 97.5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12.50,2016.07.19 | 16.30,2016.07.19 | 16.30,2016.07.19 | 4:40 |  | журнал | 24
25 |  | ТП № 59 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16.50,2016.07.29 | 20.30,2016.07.29 | 20.30,2016.07.29 | 3:40 |  | журнал | 25
26 |  | ЗТП № 63 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 102 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 11.00,2016.08.14 | 13.30,2016.08.14 | 13.30,2016.08.14 | 2:30 |  | журнал | 26
27 |  | ТП № 286 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16.50,2016.08.14 | 18.40,2016.08.14 | 18.40,2016.08.14 | 1:50 |  | журнал | 27
28 |  | ТП № 192 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09.00,2016.08.20 | 10.10,2016.08.20 | 10.10,2016.08.20 | 1:10 |  | журнал | 28
29 |  | ТП № 669 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01.10,2016.08.27 | 02.10,2016.08.27 | 02.10,2016.08.27 | 1:00 |  | журнал | 29
30 |  | ТП № 278 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.35,2016.08.27 | 13.10,2016.08.27 | 13.10,2016.08.27 | 1:35 |  | журнал | 30
31 |  | ТП № 661 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11.35,2016.08.27 | 12.30,2016.08.27 | 12.30,2016.08.27 | 0:55 |  | журнал | 31
32 |  | Ф № 2 ПС Р. Вожой | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14.30,2016.08.27 | 16.00,2016.08.27 | 16.00,2016.08.27 | 1:30 |  | журнал | 32
33 |  | ТП № 577 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12.30,2016.08.29 | 13.30,2016.08.29 | 13.30,2016.08.29 | 1:00 |  | журнал | 33
34 |  | ТП № 819 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16.20,2016.08.29 | 17.20,2016.08.29 | 17.20,2016.08.29 | 1:00 |  | журнал | 34
35 |  | ТП № 661 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13.30,2016.08.29 | 14.10,2016.08.29 | 14.10,2016.08.29 | 0:40 |  | журнал | 35
36 |  | ТП № 1112 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16.00,2016.08.29 | 17.30,2016.08.29 | 17.30,2016.08.29 | 1:30 |  | журнал | 36
37 |  | ЗТП № 385 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14.35,2016.09.07 | 15.55,2016.09.07 | 15.55,2016.09.07 | 1:20 |  | журнал | 37
38 |  | ТП № 1082 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00,2016.09.08 | 13.10,2016.09.08 | 13.10,2016.09.08 | 1:10 |  | журнал | 38
39 |  | ТП № 450 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10.30,2016.09.10 | 13.00,2016.09.10 | 13.00,2016.09.10 | 2:30 |  | журнал | 39
40 |  | ТП № 819 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 09.50,2016.09.13 | 12.50,2016.09.13 | 12.50,2016.09.13 | 3:00 |  | журнал | 40
41 |  | ЗТП № 63 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 102 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 08.20,2016.10.11 | 10.45,2016.10.11 | 10.45,2016.10.11 | 2:25 |  | журнал | 41
42 |  | ТП № 638 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 18.00,2016.10.11 | 19.30,2016.10.11 | 19.30,2016.10.11 | 1:30 |  | журнал | 42
43 |  | ТП № 638 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 06.00,2016.11.20 | 08.00,2016.11.20 | 08.00,2016.11.20 | 2:00 |  | журнал | 43
44 |  | ТП № 1120 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15.00,2016.12.03 | 17.00,2016.12.03 | 17.00,2016.12.03 | 2:00 |  | журнал | 44
45 |  | ТП № 638 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 06.00,2016.12.16 | 08.55,2016.12.16 | 08.55,2016.12.16 | 2:55 |  | журнал | 45
46 |  | ТП №101 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.40,2016.12.19 | 01.10,2016.12.20 | 01.10,2016.12.20 | 2:30 |  | журнал | 46
47 |  | ТП № 577 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.00,2016.12.21 | 13.00,2016.12.21 | 13.00,2016.12.21 | 1:00 |  | журнал | 47
48 |  | ТП № 947 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 63 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17.00,2016.12.24 | 18.00,2016.12.24 | 18.00,2016.12.24 | 1:00 |  | журнал | 48